## Alarmy
ID | ADRES | {pl}TEKSTPOCZĄTKU
A0001 | DB1.DBX0.0 | Wciśnięto wyłącznik bezpieczeństwa NOT-AUS | 2024.01.14 21:35
A0002 | DB1.DBX0.1 | Brak 12V DC | 2024.01.14 21:35
A0003 | DB1.DBX0.2 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0004 | DB1.DBX0.3 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0005 | DB1.DBX0.4 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0006 | DB1.DBX0.5 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0007 | DB1.DBX0.6 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0008 | DB1.DBX0.7 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0009 | DB1.DBX1.0 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:24
A0010 | DB1.DBX1.1 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0011 | DB1.DBX1.2 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0012 | DB1.DBX1.3 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0013 | DB1.DBX1.4 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0014 | DB1.DBX1.5 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0015 | DB1.DBX1.6 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25
A0016 | DB1.DBX1.7 |  | wtorek, 1 sierpnia 2023 20:25:25

## Arkusz2
{pl}TEKSTPOCZĄTKU | {ru}TEKSTPOCZĄTKU | {uk}TEKSTPOCZĄTKU
Wciśnięto wyłącznik bezpieczeństwa NOT-AUS – szafa RG1 | Аварийный выключатель (NOT-AUS) - щит RG1 | Задіяно аварійний вимикач NOT-AUS – шафа RG1 |  |  |  | Wciśnięto wyłącznik bezpieczeństwa NOT-AUS – szafa RG1 | Аварийный выключатель (NOT-AUS) - щит RG1 | Задіяно аварійний вимикач NOT-AUS – шафа RG1
Zanik fazy – szafa RG1 | Потеря фазы - щит RG1 | Пропадання фази живлення – шафа RG1 | 1CZF1, 1CZF2 |  | - | Zanik fazy – szafa RG1 - 1CZF1, 1CZF2 | Потеря фазы - щит RG1 - 1CZF1, 1CZF2 | Пропадання фази живлення – шафа RG1 - 1CZF1, 1CZF2
Brak 24V - obwód wewnętrzny RG1 | Контур F1 24V – RG1 | Брак 24V - внутрішнє коло шафи RG1 | 4F1, 4Fx1, 4Fx2, 4Fx4 |  | - | Brak 24V - obwód wewnętrzny RG1 - 4F1, 4Fx1, 4Fx2, 4Fx4 | Контур F1 24V – RG1 - 4F1, 4Fx1, 4Fx2, 4Fx4 | Брак 24V - внутрішнє коло шафи RG1 - 4F1, 4Fx1, 4Fx2, 4Fx4
Brak 24V - obwód zewnętrzny RG1 | Контур F2 24V – RG1 | Брак 24V - зовнішнє коло шафи RG1 | 4F1, 4Fx3 |  | - | Brak 24V - obwód zewnętrzny RG1 - 4F1, 4Fx3 | Контур F2 24V – RG1 - 4F1, 4Fx3 | Брак 24V - зовнішнє коло шафи RG1 - 4F1, 4Fx3
Awaria obwodu redlera R1 | R1 – Контур | Аварія електричного кола редлера R1 | 7 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R1 - 7Q1 | R1 – Контур - 7Q1 | Аварія електричного кола редлера R1 - 7Q1
Zapchanie redlera R1 | R1 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R1 |  |  |  | Zapchanie redlera R1 | R1 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R1
Awaria falownika redlera R1 | R1 – Отказ инвертора | Авврія частотного перетворювача редлера R1 | 7 | U1 | - | Awaria falownika redlera R1 - 7U1 | R1 – Отказ инвертора - 7U1 | Авврія частотного перетворювача редлера R1 - 7U1
Lokalny wyłącznik redlera R1 | R1 - транспортер отключен по месту | Локальний вимикач редлера R1 |  |  |  | Lokalny wyłącznik redlera R1 | R1 - транспортер отключен по месту | Локальний вимикач редлера R1
Awaria obwodu redlera R2 | R2 – Контур | Аварія електричного кола редлера R2 | 8 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R2 - 8Q1 | R2 – Контур - 8Q1 | Аварія електричного кола редлера R2 - 8Q1
Zapchanie redlera R2 | R2 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R2 |  |  |  | Zapchanie redlera R2 | R2 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R2
Awaria obwodu redlera R3 | R3 – Контур | Аварія електричного кола редлера R3 | 9 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R3 - 9Q1 | R3 – Контур - 9Q1 | Аварія електричного кола редлера R3 - 9Q1
Zapchanie redlera R3 | R3 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R3 |  |  |  | Zapchanie redlera R3 | R3 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R3
Awaria obwodu redlera R4 | R4 – Контур | Аварія електричного кола редлера R4 | 10 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R4 - 10Q1 | R4 – Контур - 10Q1 | Аварія електричного кола редлера R4 - 10Q1
Zapchanie redlera R4 | R4 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R4 |  |  |  | Zapchanie redlera R4 | R4 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R4
Awaria obwodu redlera R5 | R5 – Контур | Аварія електричного кола редлера R5 | 11 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R5 - 11Q1 | R5 – Контур - 11Q1 | Аварія електричного кола редлера R5 - 11Q1
Zapchanie redlera R5 | R5 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R5 |  |  |  | Zapchanie redlera R5 | R5 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R5
Awaria obwodu redlera R6 | R6 – Контур | Аварія електричного кола редлера R6 | 12 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R6 - 12Q1 | R6 – Контур - 12Q1 | Аварія електричного кола редлера R6 - 12Q1
Zapchanie redlera R6 | R6 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R6 |  |  |  | Zapchanie redlera R6 | R6 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R6
Awaria obwodu redlera R7 | R7 – Контур | Аварія електричного кола редлера R7 | 13 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R7 - 13Q1 | R7 – Контур - 13Q1 | Аварія електричного кола редлера R7 - 13Q1
Zapchanie redlera R7 | R7 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R7 |  |  |  | Zapchanie redlera R7 | R7 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R7
Awaria obwodu redlera R8 | R8 – Контур | Аварія електричного кола редлера R8 | 14 | Q1 | - | Awaria obwodu redlera R8 - 14Q1 | R8 – Контур - 14Q1 | Аварія електричного кола редлера R8 - 14Q1
Zapchanie redlera R8 | R8 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R8 |  |  |  | Zapchanie redlera R8 | R8 - Мембранный датчик | Перевантаження редлера R8
Awaria obwodu podnośnika P1 | P1 – Контур | Аварія електричного кола норії P1 | 15 | Q1 | - | Awaria obwodu podnośnika P1 - 15Q1 | P1 – Контур - 15Q1 | Аварія електричного кола норії P1 - 15Q1
Spadek obrotów podnośnika P1 | P1 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P1 |  |  |  | Spadek obrotów podnośnika P1 | P1 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P1
Prąd krytyczny podnośnika P1 | P1 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P1 |  |  |  | Prąd krytyczny podnośnika P1 | P1 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P1
Awaria Soft-Startu podnośnika P1 | P1 – Aвария Софтстартерa | Аварія Soft-Startu норії P1 | 15 | U1 | - | Awaria Soft-Startu podnośnika P1 - 15U1 | P1 – Aвария Софтстартерa - 15U1 | Аварія Soft-Startu норії P1 - 15U1
Awaria obwodu podnośnika P2 | P2 – Контур | Аварія електричного кола норії P2 | 16 | Q1 | - | Awaria obwodu podnośnika P2 - 16Q1 | P2 – Контур - 16Q1 | Аварія електричного кола норії P2 - 16Q1
Spadek obrotów podnośnika P2 | P2 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P2 |  |  |  | Spadek obrotów podnośnika P2 | P2 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P2
Prąd krytyczny podnośnika P2 | P2 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P2 |  |  |  | Prąd krytyczny podnośnika P2 | P2 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P2
Awaria Soft-Startu podnośnika P2 | P2 – Aвария Софтстартерa | Аварія Soft-Startu норії P2 | 16 | U1 | - | Awaria Soft-Startu podnośnika P2 - 16U1 | P2 – Aвария Софтстартерa - 16U1 | Аварія Soft-Startu норії P2 - 16U1
Awaria obwodu podnośnika P3 | P3 – Контур | Аварія електричного кола норії P3 | 17 | Q1 | - | Awaria obwodu podnośnika P3 - 17Q1 | P3 – Контур - 17Q1 | Аварія електричного кола норії P3 - 17Q1
Spadek obrotów podnośnika P3 | P3 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P3 |  |  |  | Spadek obrotów podnośnika P3 | P3 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P3
Prąd krytyczny podnośnika P3 | P3 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P3 |  |  |  | Prąd krytyczny podnośnika P3 | P3 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P3
Awaria Soft-Startu podnośnika P3 | P3 – Aвария Софтстартерa | Аварія Soft-Startu норії P3 | 17 | U1 | - | Awaria Soft-Startu podnośnika P3 - 17U1 | P3 – Aвария Софтстартерa - 17U1 | Аварія Soft-Startu норії P3 - 17U1
Awaria obwodu podnośnika P4 | P4 – Контур | Аварія електричного кола норії P4 | 18 | Q1 | - | Awaria obwodu podnośnika P4 - 18Q1 | P4 – Контур - 18Q1 | Аварія електричного кола норії P4 - 18Q1
Spadek obrotów podnośnika P4 | P4 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P4 |  |  |  | Spadek obrotów podnośnika P4 | P4 – Минимальная допустимая скорость вращения нории | Понижені обороти норії P4
Prąd krytyczny podnośnika P4 | P4 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P4 |  |  |  | Prąd krytyczny podnośnika P4 | P4 - Критическая сила тока | Критична сила струму для норії P4
Awaria Soft-Startu podnośnika P4 | P4 – Aвария Софтстартерa | Аварія Soft-Startu норії P4 | 18 | U1 | - | Awaria Soft-Startu podnośnika P4 - 18U1 | P4 – Aвария Софтстартерa - 18U1 | Аварія Soft-Startu норії P4 - 18U1
Awaria obwodu silnika czyszczalni Cz1_N | Cz1_N – Контур | Аварія електричного кола двигуна очисної Cz1_N | 29 | Q1 | - | Awaria obwodu silnika czyszczalni Cz1_N - 29Q1 | Cz1_N – Контур - 29Q1 | Аварія електричного кола двигуна очисної Cz1_N - 29Q1
Zapchanie czyszczalni Cz1 | [5 empty] | Zapchanie czyszczalni Cz1
Prąd krytyczny czyszczalni Cz1 | Cz1 - Критическая сила тока | Критична сила струму очисної Cz1 |  |  |  | Prąd krytyczny czyszczalni Cz1 | Cz1 - Критическая сила тока | Критична сила струму очисної Cz1
Awaria obwodu wentylatora Cz1_W | Cz1_W – Контур | Аварія електричного колв вентилятора Cz1_W | 30 | Q1 | - | Awaria obwodu wentylatora Cz1_W - 30Q1 | Cz1_W – Контур - 30Q1 | Аварія електричного колв вентилятора Cz1_W - 30Q1
Awaria obwodu dozownika Cz1_D |  |  | 31 | Q2 | - | Awaria obwodu dozownika Cz1_D - 31Q2 | - 31Q2 | - 31Q2
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W1 | SU1_W1 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W1 | 19 | Q1 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W1 - 19Q1 | SU1_W1 – Контур - 19Q1 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W1 - 19Q1
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W2 | SU1_W2 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W2 | 20 | Q1 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W2 - 20Q1 | SU1_W2 – Контур - 20Q1 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W2 - 20Q1
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W3 | SU1_W3 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W3 | 21 | Q1 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W3 - 21Q1 | SU1_W3 – Контур - 21Q1 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W3 - 21Q1
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W4 | SU1_W4 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W4 | 22 | Q2 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W4 - 22Q2 | SU1_W4 – Контур - 22Q2 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W4 - 22Q2
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W5 | SU1_W5 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W5 | 23 | Q2 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W5 - 23Q2 | SU1_W5 – Контур - 23Q2 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W5 - 23Q2
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W6 | SU1_W6 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W6 | 24 | Q2 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W6 - 24Q2 | SU1_W6 – Контур - 24Q2 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W6 - 24Q2
Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W7 | SU1_W7 – Контур | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W7 | 25 | Q3 | - | Awaria obwodu wentylatora suszarni SU1_W7 - 25Q3 | SU1_W7 – Контур - 25Q3 | Аварія електричного кола вентилятора сушарні SU1_W7 - 25Q3
Awaria obwodu stołu wysypowego suszarni SU1_SW | SU1_SW – Контур | Аварія електричного кола столу сушарні SU1_SW | 26 | Q1 | - | Awaria obwodu stołu wysypowego suszarni SU1_SW - 26Q1 | SU1_SW – Контур - 26Q1 | Аварія електричного кола столу сушарні SU1_SW - 26Q1
Awaria falownika stołu wysypowego suszarni SU1_SW | SU1_SW – Отказ инвертора | Аварія частотника столу сушарні SU1_SW | 26 | U1 | - | Awaria falownika stołu wysypowego suszarni SU1_SW - 26U1 | SU1_SW – Отказ инвертора - 26U1 | Аварія частотника столу сушарні SU1_SW - 26U1
Awaria obwodu palnika suszarni SU1_P | SU1_P – Контур | Аваріяелектричного кола пальника сушарні SU1_P | 27 | F1 | - | Awaria obwodu palnika suszarni SU1_P - 27F1 | SU1_P – Контур - 27F1 | Аваріяелектричного кола пальника сушарні SU1_P - 27F1
Awaria obwodu wybieraka Ws1 | WS1 – Контур | Аварія електричного кола шнеку WS1 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu wybieraka Ws1 - 34Q1 | WS1 – Контур - 34Q1 | Аварія електричного кола шнеку WS1 - 34Q1
Awaria obwodu wybieraka Ws2 | WS2 – Контур | Аварія електричного кола шнеку WS2 | 35 | Q1 | - | Awaria obwodu wybieraka Ws2 - 35Q1 | WS2 – Контур - 35Q1 | Аварія електричного кола шнеку WS2 - 35Q1
Awaria obwodu wybieraka Ws3 | WS3 – Контур | Аварія електричного кола шнеку WS3 | 36 | Q1 | - | Awaria obwodu wybieraka Ws3 - 36Q1 | WS3 – Контур - 36Q1 | Аварія електричного кола шнеку WS3 - 36Q1
Awaria obwodu wybieraka Ws4 | WS4 – Контур | Аварія електричного кола шнеку WS4 | 37 | Q1 | - | Awaria obwodu wybieraka Ws4 - 37Q1 | WS4 – Контур - 37Q1 | Аварія електричного кола шнеку WS4 - 37Q1
Awaria obwodu wybieraka Ws5 | WS5 – Контур | Аварія електричного кола шнеку WS5 | 38 | Q2 | - | Awaria obwodu wybieraka Ws5 - 38Q2 | WS5 – Контур - 38Q2 | Аварія електричного кола шнеку WS5 - 38Q2
Awaria obwodu stycznika nawrotnego zasuw elektrycznych ze – otwieranie | Контур - Задвижка перекидной направле́ние oткрытие | Аварія електричного кола реверсу засув електричних - відкривання | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu stycznika nawrotnego zasuw elektrycznych ze – otwieranie - 32Q1 | Контур - Задвижка перекидной направле́ние oткрытие - 32Q1 | Аварія електричного кола реверсу засув електричних - відкривання - 32Q1
Awaria obwodu stycznika nawrotnego zasuw elektrycznych ze – zamykanie | Контур - Задвижка перекидной направле́ние закрытие | Аварія електричного кола реверсу засув електричних - закривання | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu stycznika nawrotnego zasuw elektrycznych ze – zamykanie - 32Q1 | Контур - Задвижка перекидной направле́ние закрытие - 32Q1 | Аварія електричного кола реверсу засув електричних - закривання - 32Q1
Awaria obwodu stycznika nawrotnego rozdzielaczy elektrycznych - kierynek A | Контур - Клапан перекидной направле́ние A | Аварія електричного кола реверсу розділячів - напрямок А | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu stycznika nawrotnego rozdzielaczy elektrycznych - kierynek A - 34Q1 | Контур - Клапан перекидной направле́ние A - 34Q1 | Аварія електричного кола реверсу розділячів - напрямок А - 34Q1
Awaria obwodu stycznika nawrotnego rozdzielaczy elektrycznych - kierynek B | Контур - Клапан перекидной направле́ние B | Аварія електричного кола реверсу розділячів - напрямок В | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu stycznika nawrotnego rozdzielaczy elektrycznych - kierynek B - 34Q1 | Контур - Клапан перекидной направле́ние B - 34Q1 | Аварія електричного кола реверсу розділячів - напрямок В - 34Q1
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze1 | Задвижка Ze1 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze1 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze1 - 32Q1 | Задвижка Ze1 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze1 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze1 | Задвижка Ze1 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze1 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze1 | Задвижка Ze1 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze1
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze2 | Задвижка Ze2 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze2 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze2 - 32Q1 | Задвижка Ze2 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze2 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze2 | Задвижка Ze2 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze2 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze2 | Задвижка Ze2 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze2
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze3 | Задвижка Ze3 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze3 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze3 - 32Q1 | Задвижка Ze3 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze3 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze3 | Задвижка Ze3 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze3 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze3 | Задвижка Ze3 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze3
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze4 | Задвижка Ze4 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze4 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze4 - 32Q1 | Задвижка Ze4 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze4 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze4 | Задвижка Ze4 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze4 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze4 | Задвижка Ze4 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze4
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze5 | Задвижка Ze5 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze5 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze5 - 32Q1 | Задвижка Ze5 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze5 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze5 | Задвижка Ze5 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze5 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze5 | Задвижка Ze5 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze5
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze6 | Задвижка Ze6 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze6 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze6 - 32Q1 | Задвижка Ze6 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze6 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze6 | Задвижка Ze6 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze6 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze6 | Задвижка Ze6 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze6
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze7 | Задвижка Ze7 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze7 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze7 - 32Q1 | Задвижка Ze7 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze7 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze7 | Задвижка Ze7 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze7 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze7 | Задвижка Ze7 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze7
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze8 | Задвижка Ze8 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze8 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze8 - 32Q1 | Задвижка Ze8 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze8 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze8 | Задвижка Ze8 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze8 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze8 | Задвижка Ze8 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze8
Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze9 | Задвижка Ze9 - Контур | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze9 | 32 | Q1 | - | Awaria obwodu zasuwy elektrycznej ze9 - 32Q1 | Задвижка Ze9 - Контур - 32Q1 | Аварія кола живлення засуви елелтричної ze9 - 32Q1
Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze9 | Задвижка Ze9 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze9 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego zasuwy elektrycznej ze9 | Задвижка Ze9 - Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика засуви електричної ze9
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re1 | Клапан перекидной re1 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re1 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re1 - 34Q1 | Клапан перекидной re1 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re1 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re1 | Клапан перекидной re1 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re1 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re1 | Клапан перекидной re1 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re1
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re2 | Клапан перекидной re2 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re2 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re2 - 34Q1 | Клапан перекидной re2 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re2 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re2 | Клапан перекидной re2 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re2 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re2 | Клапан перекидной re2 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re2
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re3 | Клапан перекидной re3 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re3 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re3 - 34Q1 | Клапан перекидной re3 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re3 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re3 | Клапан перекидной re3 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re3 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re3 | Клапан перекидной re3 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re3
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re4 | Клапан перекидной re4 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re4 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re4 - 34Q1 | Клапан перекидной re4 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re4 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re4 | Клапан перекидной re4 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re4 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re4 | Клапан перекидной re4 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re4
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re5 | Клапан перекидной re5 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re5 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re5 - 34Q1 | Клапан перекидной re5 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re5 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re5 | Клапан перекидной re5 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re5 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re5 | Клапан перекидной re5 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re5
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re6 | Клапан перекидной re6 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re6 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re6 - 34Q1 | Клапан перекидной re6 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re6 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re6 | Клапан перекидной re6 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re6 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re6 | Клапан перекидной re6 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re6
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re7 | Клапан перекидной re7 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re7 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re7 - 34Q1 | Клапан перекидной re7 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re7 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re7 | Клапан перекидной re7 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re7 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re7 | Клапан перекидной re7 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re7
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re8 | Клапан перекидной re8 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re8 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re8 - 34Q1 | Клапан перекидной re8 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re8 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re8 | Клапан перекидной re8 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re8 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re8 | Клапан перекидной re8 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re8
Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re9 | Клапан перекидной re9 — Контур | Аварія кола живлення розділяча електричного re9 | 34 | Q1 | - | Awaria obwodu zasilania rozdzielacza elektrycznego re9 - 34Q1 | Клапан перекидной re9 — Контур - 34Q1 | Аварія кола живлення розділяча електричного re9 - 34Q1
Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re9 | Клапан перекидной re9 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re9 |  |  |  | Awaria czujnika krańcowego rozdzielacza elektrycznego re9 | Клапан перекидной re9 — Концевой датчик | Аварія кінцевого датчика розділяча електричного re9
Zadziałanie termostatu bezpieczeństwa suszarni SU1 | Термостат безопастности Горелка (SU1) | Спрацювання термічного запобіжника сушилки SU1 |  |  |  | Zadziałanie termostatu bezpieczeństwa suszarni SU1 | Термостат безопастности Горелка (SU1) | Спрацювання термічного запобіжника сушилки SU1
Temperatura krytyczna palnika suszarni SU1 | Критическая температура горелки (SU1) | Критична температура пальника сушилки SU1 |  |  |  | Temperatura krytyczna palnika suszarni SU1 | Критическая температура горелки (SU1) | Критична температура пальника сушилки SU1
Limit czasu zakłóceń palnika suszarni SU1 | Предел времени неполадок системы подогрева Горелка (SU1) | Ліміт часу неполадок пальника сушилки SU1 |  |  |  | Limit czasu zakłóceń palnika suszarni SU1 | Предел времени неполадок системы подогрева Горелка (SU1) | Ліміт часу неполадок пальника сушилки SU1
Krytyczna temperatura ziarna w suszarni SU1 | Кретическая температура зерна (SU1) | Критична температура зерна в сушарні SU1 |  |  |  | Krytyczna temperatura ziarna w suszarni SU1 | Кретическая температура зерна (SU1) | Критична температура зерна в сушарні SU1
Awaria czujnika temperatury w kanale gorącego powietrza SU1 | Датчик температуры в канале горячего воздуха (SU1) | Аварія датчика температури в каналі гарячого повітря SU1 |  |  |  | Awaria czujnika temperatury w kanale gorącego powietrza SU1 | Датчик температуры в канале горячего воздуха (SU1) | Аварія датчика температури в каналі гарячого повітря SU1
Awaria czujnika temperatury w strefie suszenia ziarna SU1 | Датчик температуры в зоне нагрева зерна (SU1) | Аварія датчика температури в зоні нагріву зерна SU1 |  |  |  | Awaria czujnika temperatury w strefie suszenia ziarna SU1 | Датчик температуры в зоне нагрева зерна (SU1) | Аварія датчика температури в зоні нагріву зерна SU1
Awaria czujnika temperatury w strefie chłodzenia ziarna SU1 | Датчик температуры в зоне охлаждения зерна (SU1) | Аварія датчика температури в зоні охолодження зерна SU1 |  |  |  | Awaria czujnika temperatury w strefie chłodzenia ziarna SU1 | Датчик температуры в зоне охлаждения зерна (SU1) | Аварія датчика температури в зоні охолодження зерна SU1
Awaria czujników napełnienia - opróżnienia suszarni SU1 | Датчик наполнения/опорожнения (SU1) | Аварія датчика наповнення/спорожнення сушилки SU1 |  |  |  | Awaria czujników napełnienia - opróżnienia suszarni SU1 | Датчик наполнения/опорожнения (SU1) | Аварія датчика наповнення/спорожнення сушилки SU1
Limit czasu opróżnienia suszarni SU1 | Предел времени очистки Сушилки (SU1) | Ліміт часу опорожнення сушилки SU1 |  |  |  | Limit czasu opróżnienia suszarni SU1 | Предел времени очистки Сушилки (SU1) | Ліміт часу опорожнення сушилки SU1
Limit czasu pracy bez wysypu suszarni SU1 | --------------------------------- | Ліміт часу роботи без розвантаження сушилки SU1 |  |  |  | Limit czasu pracy bez wysypu suszarni SU1 | --------------------------------- | Ліміт часу роботи без розвантаження сушилки SU1
PAUSE PLC – Błąd wewnętrzny sterownika PLC | PAUSE PLC | Пауза PLC – Внутрішній збій програматора PLC |  |  |  | PAUSE PLC – Błąd wewnętrzny sterownika PLC | PAUSE PLC | Пауза PLC – Внутрішній збій програматора PLC
Brak komunikacji z PLC | Нет связи с PLC | Відсутній зв'язок з PLC |  |  |  | Brak komunikacji z PLC | Нет связи с PLC | Відсутній зв'язок з PLC
Prąd graniczny podnośnika P1 | P1 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P1 |  |  |  | Prąd graniczny podnośnika P1 | P1 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P1
Prąd graniczny podnośnika P2 | P2 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P2 |  |  |  | Prąd graniczny podnośnika P2 | P2 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P2
Prąd graniczny podnośnika P3 | P3 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P3 |  |  |  | Prąd graniczny podnośnika P3 | P3 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P3
Prąd graniczny podnośnika P4 | P4 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P4 |  |  |  | Prąd graniczny podnośnika P4 | P4 - Oграничение тока | Гранична сила струму норії P4
Prąd graniczny czyszczalni Cz1 | Cz1 - Oграничение тока | Гранична сила струму Cz1 |  |  |  | Prąd graniczny czyszczalni Cz1 | Cz1 - Oграничение тока | Гранична сила струму Cz1